## АПС СОУЭ
Приложение № 1 к Договору № К-06/04 от 06 апреля 2021г.
Таблица расчетов по объекту: Школа "Знамя Октября" с применением единичных расценок и коэффициентов.
№ п/п | Наименование работ | Ед.измер. | К-во | Цена | Стоимость
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 650100
1 | Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного С2000М | шт. | 1 | 1000 | 1000
2 | Установка контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 7 | 700 | 4900
3 | Установка блока сигнально пускового С2000-СП1 | шт. | 1 | 700 | 700
4 | Установка блока индикации С2000-БИ | шт. | 5 | 700 | 3500
5 | Установка преобразователя интерфейсов | шт. | 1 | 500 | 500
6 | Установка резервного источника питания | шт. | 2 | 500 | 1000
7 | Установка резервного источника питания | шт. | 1 | 500 | 500
8 | Установка аккумулятора | шт. | 2 | 200 | 400
9 | Установка аккумулятора | шт. | 2 | 200 | 400
10 | Установка извещателя | шт. | 633 | 300 | 189900
11 | Установка извещателя пожарного ручного адресного | шт. | 28 | 300 | 8400
12 | Установка извещателя пожарного теплового максимально-дифференциального | шт. | 24 | 300 | 7200
13 | Установка извещателя линейного | шт. | 10 | 300 | 3000
14 | Монтаж коммутационного устройства УК-ВК | шт. | 6 | 300 | 1800
15 | Монтаж и расключение шкафа ШМП-6 | шт. | 1 | 2000 | 2000
16 | Монтаж и расключение шкафа ШМП-3 | шт. | 2 | 2000 | 4000
17 | Программирование пульта контроля и управления охранно-пожарного | шт. | 1 | 3500 | 3500
18 | Программирование контроллера двухпроводной линии связи | шт. | 7 | 2000 | 14000
19 | Программирование блока сигнально-пускового | шт. | 1 | 1000 | 1000
20 | Программирование блока индикации | шт. | 5 | 1000 | 5000
21 | Программирование преобразователя интерфейсов с гальванической развязкой | шт. | 1 | 1000 | 1000
22 | Программирование извещателя | шт. | 695 | 50 | 34750
23 | Установка компьютера | компл. | 2 | 1000 | 2000
24 | Монтаж автоматического выключателя 1п | шт. | 4 | 150 | 600
25 | Установка объектовой станции | шт. | 1 | 1500 | 1500
26 | Установка радиомодема | шт. | 1 | 250 | 250
27 | Установка антенны | шт. | 1 | 1500 | 1500
28 | Установка программного обеспечения | компл. | 7 | 1500 | 10500
29 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 1250 | 20 | 25000
30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 3500 | 30 | 105000
31 | Прокладка кабеля коаксиального RG6,RG11 | м. | 15 | 20 | 300
32 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 3500 | 30 | 105000
33 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 1000 | 80 | 80000
34 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 300 | 100 | 30000
| ОПОВЕЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ |  |  |  | 729550
1 | Установка блока контрольно-пускового С2000-КПБ | шт. | 4 | 500 | 2000
2 | Установка указателя | шт. | 110 | 200 | 22000
3 | Установка громкоговорителей накладных | шт. | 220 | 250 | 55000
4 | Установка резервного источника питания | шт. | 2 | 250 | 500
5 | Установка аккумулятора | шт. | 2 | 200 | 400
6 | Установка шкафа | шт. | 2 | 2000 | 4000
7 | Монтаж автоматического выключателя 1п | шт. | 3 | 150 | 450
8 | Программирование блока контрольно-пускового | шт. | 4 | 1500 | 6000
9 | Установка прибора управления | шт. | 1 | 1000 | 1000
10 | Установка усилитиля мощности | шт. | 4 | 500 | 2000
11 | Установка микрофонной консоли | шт. | 1 | 500 | 500
12 | Установка резервного источника питания | шт. | 2 | 500 | 1000
13 | Установка прибора для воспроизведения информации | шт. | 1 | 500 | 500
14 | Установка аккумулятора | шт. | 12 | 0 | 0
15 | Установка Шкаф 19" | шт. | 1 | 2000 | 2000
16 | Монтаж блока розеток в шкаф | шт. | 1 | 200 | 200
17 | Установка вентиляторной панели в крышу шкафа | шт. | 2 | 0 | 0
18 | Установка полки | шт. | 1 | 0 | 0
19 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 4550 | 20 | 91000
20 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 4200 | 30 | 126000
21 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 4200 | 30 | 126000
22 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 300 | 80 | 24000
23 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 100 | 150 | 15000
24 | Пусконаладочные работы | компл | 1 | 250000 | 250000
| ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 69105
1 | Установка контроллера | шт. | 1 | 1000 | 1000
2 | Установка усилителя мощности | шт. | 1 | 350 | 350
3 | Установка громкоговорителей накладных | шт. | 14 | 250 | 3500
4 | Установка адресного расширителя С2000-АР2 | шт. | 1 | 200 | 200
5 | Установка блока сигнально пускового С2000-СП1 | шт. | 1 | 500 | 500
6 | Установка резервного источника питания | шт. | 2 | 500 | 1000
7 | Установка аккумулятора | шт. | 2 | 200 | 400
8 | Установка оповещателя | шт. | 29 | 250 | 7250
9 | Программирование контроллера | шт. | 1 | 3000 | 3000
10 | Программирование усилителя | шт. | 1 | 1000 | 1000
11 | Программирование адресного расширителя | шт. | 1 | 1000 | 1000
12 | Программирование блока сигнально-пускового | шт. | 1 | 1000 | 1000
13 | Программирование оповещателя | шт. | 29 | 50 | 1450
14 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 1079 | 20 | 21580
15 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 10 мм2 | м. | 35 | 25 | 875
16 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 200 | 30 | 6000
17 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 200 | 30 | 6000
18 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 100 | 80 | 8000
19 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 50 | 100 | 5000
| ЛВС |  |  |  | 451050
1 | Установка Шкаф 19" | шт. | 1 | 2000 | 2000
2 | Монтаж блока розеток в шкаф | шт. | 13 | 200 | 2600
3 | Установка коммутатора | шт. | 2 | 600 | 1200
4 | Установка коммутатора | шт. | 10 | 600 | 6000
5 | Монтаж кросса оптического совместно с оптической платой | шт. | 2 | 500 | 1000
6 | Монтаж кросса оптического совместно с оптической платой | шт. | 10 | 500 | 5000
7 | Установка адаптера, суппорта, коробки | шт. | 140 | 50 | 7000
8 | Установка Шкаф 19" | шт. | 10 | 2000 | 20000
9 | Монтаж патч-панели | шт. | 11 | 1000 | 11000
10 | Установка вентиляторной панели в крышу шкафа | шт. | 11 | 0 | 0
11 | Установка трансивера | шт. | 100 | 200 | 20000
12 | Установка ИБП | шт. | 1 | 250 | 250
13 | Монтаж карты удаленного управления | шт. | 1 | 500 | 500
14 | Установка ИБП | шт. | 10 | 250 | 2500
15 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 760 | 20 | 15200
16 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 10 мм2 | м. | 788 | 25 | 19700
17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 1200 | 30 | 36000
18 | Установка патч-корда | шт. | 150 | 30 | 4500
19 | Монтаж металлического лотка до 200 мм | м. | 650 | 300 | 195000
20 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 400 | 30 | 12000
21 | Установка пластикового короба более 50 мм по широкой стороне | м. | 400 | 80 | 32000
22 | Установка компьютерной/телефонной розетки | шт. | 90 | 240 | 21600
23 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 200 | 30 | 6000
24 | Прокладка трубы ПНД до 48 мм | м. | 600 | 50 | 30000
| Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |  |  |  | 64780
1 | Установка пульта диспетчера | шт. | 1 | 1000 | 1000
2 | Установка ИБП | шт. | 4 | 250 | 1000
3 | Установка аккумулятора | шт. | 4 | 200 | 800
4 | Установка переговорного устройства | шт. | 5 | 500 | 2500
5 | Установка извещателя | шт. | 5 | 250 | 1250
6 | Установка комплекта системы вызова экстренной помощи | шт. | 3 | 500 | 1500
7 | Установка доп. комплекта системы вызова экстренной помощи | шт. | 8 | 250 | 2000
8 | Установка блока расширений абонентских линий | шт. | 2 | 700 | 1400
9 | Установка звукового информатора | шт. | 1 | 250 | 250
10 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 1359 | 20 | 27180
11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 200 | 30 | 6000
12 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 10 мм2 | м. | 156 | 25 | 3900
13 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 200 | 30 | 6000
14 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 100 | 80 | 8000
15 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 20 | 100 | 2000
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  | 107925
1 | Установка Шкаф 19" | шт. | 1 | 2000 | 2000
2 | Монтаж патч-панели | шт. | 1 | 1000 | 1000
3 | Установка видеорегистратора | шт. | 1 | 750 | 750
4 | Установка жесткого диска | шт. | 4 | 250 | 1000
5 | Установка ИБП | шт. | 1 | 250 | 250
6 | Установка монитора видеонаблюдения настольного | шт. | 1 | 500 | 500
7 | Установка бкарты удаленного управления | шт. | 1 | 650 | 650
8 | Установка коммутатора | шт. | 1 | 600 | 600
9 | Установка коммутатора | шт. | 1 | 600 | 600
10 | Установка устройства грозозащиты | шт. | 14 | 500 | 7000
11 | Установка патч-корда | шт. | 51 | 30 | 1530
12 | Установка видеокамеры (кронштейнов,объективов,куполов,кожухов,адаптеров) | шт. | 6 | 500 | 3000
13 | Установка видеокамеры (кронштейнов,объективов,куполов,кожухов,адаптеров) | шт. | 6 | 500 | 3000
14 | РоЕ удлинитель | шт. | 6 | 250 | 1500
15 | Установка компьютера | компл. | 2 | 500 | 1000
16 | Установка программного обеспечения | компл. | 2 | 1000 | 2000
17 | Установка монитора видеонаблюдения настольного | шт. | 4 | 500 | 2000
18 | Установка ИБП | шт. | 2 | 250 | 500
19 | Установка программного обеспечения | компл. | 2 | 1000 | 2000
20 | Установка программного обеспечения камеры | шт. | 44 | 1000 | 44000
21 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 606 | 20 | 12120
22 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 300 | 30 | 9000
23 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 10 мм2 | м. | 21 | 25 | 525
24 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 300 | 30 | 9000
25 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 30 | 80 | 2400
| РАДИОФИКАЦИЯ |  |  |  | 60600
1 | Установка базового блока | шт. | 1 | 2000 | 2000
2 | Установка блока интерфейса | шт. | 2 | 500 | 1000
3 | Установка приемника | шт. | 1 | 500 | 500
4 | Установка ИБП | шт. | 1 | 250 | 250
5 | Монтаж блока розеток в шкаф | шт. | 1 | 200 | 200
6 | Установка коммутатора | шт. | 1 | 600 | 600
7 | Установка вентиляторной панели в крышу шкафа | шт. | 11 | 0 | 0
8 | Монтаж коробки РОН | шт. | 13 | 250 | 3250
9 | Установка коробки УК-2П | шт. | 10 | 250 | 2500
10 | Монтаж радиорозетки | шт. | 27 | 240 | 6480
11 | Установка громкоговорителей накладных | шт. | 19 | 250 | 4750
12 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 649 | 20 | 12980
13 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 100 | 80 | 8000
14 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 599 | 30 | 17970
15 | Установка патч-корда | шт. | 4 | 30 | 120
| ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ |  |  |  | 35000
1 | Установка радиоузла | шт. | 1 | 2500 | 2500
2 | Установка громкоговорителей накладных | шт. | 22 | 250 | 5500
3 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 550 | 20 | 11000
4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 100 | 30 | 3000
5 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 100 | 30 | 3000
6 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 100 | 80 | 8000
7 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 20 | 100 | 2000
| СКУД |  |  |  | 259850
1 | Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного С2000М | шт. | 1 | 1500 | 1500
2 | Установка преобразователя интерфейсов | шт. | 1 | 100 | 100
3 | Установка турникета | шт. | 4 | 1500 | 6000
4 | Установка резервного источника питания | шт. | 4 | 250 | 1000
5 | Установка резервного источника питания | шт. | 24 | 250 | 6000
6 | Установка резервного источника питания | шт. | 3 | 250 | 750
7 | Установка контроллера доступа | шт. | 34 | 750 | 25500
8 | Установка Prox-считывателя | шт. | 60 | 500 | 30000
9 | Установка электромагнитного замка | шт. | 32 | 750 | 24000
10 | Установка кнопки "Выход" | шт. | 11 | 200 | 2200
11 | Установка доводчика | шт. | 32 | 300 | 9600
12 | Установка аккумулятора | шт. | 27 | 200 | 5400
13 | Установка аккумулятора | шт. | 4 | 200 | 800
14 | Установка видеодомофона | шт. | 2 | 1000 | 2000
15 | Установка вызывной панели | шт. | 2 | 500 | 1000
16 | Установка ограждения | шт. | 33 | 600 | 19800
17 | Программирование пульта контроля и управления охранно-пожарного | шт. | 1 | 5000 | 5000
18 | Программирование контроллера | шт. | 34 | 500 | 17000
19 | Программирование преобразователя интерфейсов | шт. | 1 | 500 | 500
20 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 2865 | 20 | 57300
21 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 400 | 30 | 12000
22 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 12 | 100 | 1200
23 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 400 | 30 | 12000
24 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 240 | 80 | 19200
| ТЕЛЕВИДЕНИЕ |  |  |  | 117900
1 | Установка усилителя домового | шт. | 2 | 500 | 1000
2 | Монтаж кросса оптического совместно с оптической платой | шт. | 1 | 500 | 500
3 | Установка адаптера, суппорта, коробки | шт. | 24 | 100 | 2400
4 | Установка коммутатора | шт. | 1 | 600 | 600
5 | Установка усилителя | шт. | 3 | 300 | 900
6 | Установка ответвителя | шт. | 5 | 300 | 1500
7 | Монтаж слиттера | шт. | 11 | 300 | 3300
8 | Монтаж розетки | шт. | 32 | 240 | 7680
9 | Установка аттенюатор | шт. | 80 | 500 | 40000
10 | Прокладка кабеля коаксиального RG6,RG11 | м. | 998 | 20 | 19960
11 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 800 | 30 | 24000
12 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 200 | 80 | 16000
13 | Установка патч-корда | шт. | 3 | 20 | 60
| ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ |  |  |  | 65540
1 | Установка маршрутизатора | шт. | 1 | 1000 | 1000
2 | Установка основного блока АТС | шт. | 1 | 1500 | 1500
3 | Установка дополнительной пластины в АТС | шт. | 4 | 200 | 800
4 | Установка ИБП | шт. | 1 | 250 | 250
5 | Монтаж патч-панели | шт. | 1 | 1000 | 1000
6 | Установка телефона | шт. | 1 | 150 | 150
7 | Установка базовой станции DECT | шт. | 11 | 500 | 5500
8 | Установка коммутатора | шт. | 1 | 600 | 600
9 | Установка компьютерной/телефонной розетки | шт. | 12 | 240 | 2880
10 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 200 | 20 | 4000
11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 522 | 30 | 15660
12 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 522 | 30 | 15660
13 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 200 | 80 | 16000
14 | Установка патч-корда | шт. | 18 | 30 | 540
| ЧАСОФИКАЦИЯ |  |  |  | 33940
1 | Установка мастер-часов | шт. | 2 | 500 | 1000
2 | Установка вторичных часов | шт. | 17 | 300 | 5100
3 | Установка GPS-приемник | шт. | 1 | 300 | 300
4 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 527 | 20 | 10540
5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 100 | 30 | 3000
6 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 100 | 30 | 3000
7 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 100 | 80 | 8000
8 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 20 | 150 | 3000
| Пусконаладочные работы систем связи |  |  |  | 270000
| Турникет |  |  |  | 433500
1 | Установка контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 4 | 1000 | 4000
2 | Установка блока индикации С2000-БИ | шт. | 5 | 1000 | 5000
3 | Программирование контроллера двухпроводной линии связи | шт. | 4 | 2000 | 8000
4 | Программирование блока индикации | шт. | 5 | 700 | 3500
5 | Установка резервного источника питания | шт. | 1 | 250 | 250
6 | Установка резервного источника питания | шт. | 1 | 250 | 250
7 | Установка аккумулятора | шт. | 2 | 200 | 400
8 | Установка аккумулятора | шт. | 1 | 200 | 200
9 | Установка извещателя охранного магнитоконтактного | шт. | 244 | 200 | 48800
10 | Программирование извещателя | шт. | 244 | 50 | 12200
11 | Установка кнопки тревожной | шт. | 3 | 300 | 900
12 | Установка металлодетектора | шт. | 3 | 2500 | 7500
13 | Установка устройства оконечного обьектового | шт. | 1 | 2500 | 2500
14 | Прокладка кабеля в лотке/коробе сечением до 6 мм2 | м. | 500 | 20 | 10000
15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава сечением до 6 мм2 | м. | 3000 | 30 | 90000
16 | Прокладка гофры с креплением скобами до 25 мм | м. | 3000 | 30 | 90000
17 | Установка пластикового короба до 50 мм по широкой стороне | м. | 250 | 80 | 20000
18 | Установка распаечной коробки до 100 мм | шт. | 500 | 100 | 50000
19 | Пусконаладочные работы | компл | 1 | 80000 | 80000
| Турникет - 2 |  |  |  | 3369340
1 | Установка контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 4 | 1000 | 4000
2 | Установка блока индикации С2000-БИ | шт. | 5 | 1000 | 5000
3 | Программирование контроллера двухпроводной линии связи | шт. | 4 | 2000 | 8000
4 | Программирование блока индикации | шт. | 5 | 700 | 3500
| Итого по всем разделам: |  |  |  | 3348840
Все цены указаны в рублях РФ, в том числе НДС 20%
Сопутствующие работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена
1 | Прозвон кабелей | Час | 400
2 | Штроба бетон | метр | 200
3 | Штроба кирпич | метр | 100
4 | Штроба пазогребень | метр | 100
5 | Заделывание гильз противопожарной пеной\мастикой | шт | 50
6 | Монтаж гильзы металл до 40 д | шт | 100
7 | Установка подрозетника одинарного | шт | 50
8 | Установка подрозетника 2+ | шт | 100
9 | Отверстие до 32мм в бетоне толщина до 0,5 метра | шт | 150
10 | Отверстие до 32мм в кирпич толщина до 0,5 метра | шт | 100
11 | Отверстие до 32мм в ГКЛ | шт | 50
Сопутствующие работы - 2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Качество
1 | Прозвон абоненетов | Час | 400 | Отл
2 | Штроба сас | метр | 200 | Хор
1 | Закзчик предоставляет бытовые помещения для размещения рабочих и руководящего состава, учитывая административный ресурс (Сан узел, питьевая вода, рабочее место ИТР).
2 | Заказчик предоставляет крупногабаритный инструмент для монтажа прохода капитальных стен.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик
Генеральный директор ООО "ПМК АДВЕНТИС"
Михеев О.Ю.
подпись / мп
Подрядчик
Генеральный директор ООО "КУБ"
Неймышева А.В.
подпись / мп