## 1-7
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Код оборудования | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Стоимость материала с НДС | Примечание | Срок поставки
1. Охранно-пожарная сигнализация
Оборудование
1 | 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-КДЛ 2И |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 3802.304 | 11406.912 |  | 2-3 дня
2 | 2. Пульт контроля и управления | С2000-М |  | тел.:(495) 662-44-88 | шт. | 1 | 8232.84 | 8232.84 |  | 2-3 дня
3 | 3. Резервный источник питания РИП-12 исп.51 | (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | АЦДР.436534.004-01 | -//- | шт. | 3 | 5460.73 | 16382.19 |  | производство 20-40 дней
4 | 4. Блок сигнально пусковой | С2000-КПБ |  | -//- | шт. | 2 | 3310.56 | 6621.12 |  | Наличие
5 | 5. Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ |  | -//- | шт. | 7 | 696.96 | 4878.72 |  | 2-3 дня
6 | 6. Извещатель охранно-пожарный адресный | ДИП-34А-04 |  | -//- | шт. | 126 | 1306.8 | 164656.8 |  | производство 40-80 дней
7 | 7. Модуль подключения нагрузки | МПН |  | -//- | шт. | 26 | 52.272 | 1359.072 |  | Наличие
8 | 8. Блок индикации | С2000-БКИ |  | -//- | шт. | 2 | 5483.9862 | 10967.9724 |  | 2-3 дня
9 | 9. Извещатель охранный магнитно-контактный | "С2000-СМК ИСП.01 |  | -//- | шт. | 68 | 378.1008 | 25710.8544 |  | 2-3 дня
10 | 10. Оповещатель звуковой объемный | С2000-ПИК-СТ |  | -//- | шт. | 38 | 1829.52 | 69521.76 |  | 2-3 дня , наличие
11 | 11. Кнопка тревожной сигнализации | С2000-КТ |  | -//- | шт. | 1 | 696.96 | 696.96 |  | Наличие
12 | 12. Устройство оконечное | С2000-PGE |  | -//- | шт. | 1 | 3515.05 | 3515.05 |  | Наличие
13 | 13. Блок сигнально пусковой | С2000-СП1 исп 01 |  | -//- | шт. | 3 | 2498.65 | 7495.95 |  | Наличие
14 | 14. Прибор речевого оповещения | Рупор-300 |  | -//- | шт. | 1 | 30492 | 30492 |  | производство 40-80 дней
15 | 15. Устройство оконечное шлейфа оповещения | Рупор-300-МК |  | -//- | шт. | 6 | 1032.13 | 6192.78 |  | Наличие
16 | 16. Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПР-С106.1 |  | -//- | шт. | 31 | 1598.41 | 49550.71 |  | производство 40-80 дней
17 | 17. Световой оповещатель «Выход» | Молния-12 ULTRA |  | ООО «Элтех-сервис» | шт. | 10 | 1815 | 18150 |  | Наличие
18 | 18. Светозвуковой оповещатель «Выход МГН» | Молния-12 -3A |  | ООО «Элтех-сервис» | шт. | 4 | 544.5 | 2178
19 | 19. Коробка разветвительная | КС-4 |  |  | шт. | 31 | 16.456 | 510.136 |  | 2-3 дня
20 | 20. Клеммы | 43312NY |  |  | шт. | 5 | 119.1245 | 595.6225 |  | наличие
21 | 21. Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч. | Delta DTM 1217 |  | «Delta» | шт. | 5 | 3661.2785 | 18306.3925 |  | наличиеи и
22 | 22. Комплект системы вызова экстренной помощи | AL-MGN1 |  | «Омега Саунд» | шт. | 1 | 41385.63 | 41385.63 |  | 14 дней Санкт Петербург
23 | 23. Комплект системы вызова экстренной помощи | AL-MGN2 |  | «Омега Саунд» | шт. | 1 | 16201.9 | 16201.9 |  | 14 дней Санкт Петербург
24 | 24. Интеллектуальная система управления открытием / закрытием дверей | «Доступный вход» |  | Тифлоцентр «Вертикаль» | шт. | 2 | 20730.93 | 41461.86 |  | в наличии
25 | 25. Кнопка вызова сотрудника | Пульсар (Дб) |  | «Исток Аудио» | шт. | 4 | 1110.78 | 4443.12
26 | 26. Дисплей приемник настольный (Сп) | «Пульсар»-3 |  | -//- | шт. | 1 | 20570 | 20570
Кабельные изделия
27 | 1. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | КСБГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 |  | «Спецкабель» | м. | 120 | 335.1787 | 40221.4428 | покупка кратно 200м | 30-40 дней производство
28 | 2. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2x1,0 |  | -//- | м. | 240 | 54.0159 | 12963.8124 | покупка кратно 400м | наличие
29 | 3. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x1,0 |  | -//- | м. | 390 | 82.7996 | 32291.8596 | покупка кратно 400м | наличие
30 | 4. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x0,5 |  | -//- | м. | 1210 | 57.2118 | 69226.2417 | покупка либо 1200 либо 1400 | наличие
31 | 5. Силовой кабель огнестойкий | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 |  | -//- | м. | 30 | 79.926 | 2397.78 | Аналог Кабель ППГ-Пнг(А)-FRHF 3х1.5 (N PE) 0.66кВ (бухта 100м) | в наличии аналог
32 | 6. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 |  | СПКБ-Техно | м. | 780 | 28.7814 | 22449.5271 | покупка кратно 200м | наличие
33 | 7. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 2х2х1,0 |  | -//- | м. | 100 | 84.3878 | 8438.7765 | покупать мин 200м | наличие
Материалы
34 | 1. Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 2800 | 7.5075 | 21021 |  | наличие
35 | 2. Держатель клипса CFС16G | 41616 |  | Т.:+7 495 916-52-62 | шт. | 8610 | 2 | 17220 |  | наличие
36 | 3. Миниканал серии TMC, 15х17, белый | 303 |  |  | м. | 70 | 52.0328 | 3642.2925 |  | 3-4 дня
37 | 4. Крепежные материалы |  |  |  | шт. | 8610 | 2 | 17220 |  | наличие
38 | 5. Пусконаладочные работы АПС |  |  |  | шт. | 1
2. Структурированная кабельная сеть
Оборудование
39 | 1. Шкаф 800x2000x800 42U с обзорной дверью | ШТК-М-42.8.8-1ААА |  | «ЦМО» | шт | 1 | 52620.48 | 52620.48 |  | в наличии мск 2-3 дня
40 | 2. Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора | R-FAN-3K-1U |  | -//- | шт | 1 | 6996.22 | 6996.22 |  | 5-7 дней
41 | 3. Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный |  |  | -//- | шт | 2 | 495.5313 | 991.0626 |  | в наличии мск 2-3 дня
42 | 4. Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м | R-16-8S-V-440-1.8 |  | -//- | шт | 2 | 2654.74 | 5309.48 |  | 5-7 дней
43 | 5. Органайзер кабельный горизонтальный 19" для стяжек | ГКО-У |  | -//- | шт | 2 | 196.02 | 392.04 |  | наличие
44 | 6. Органайзер кабельный горизонтальный 19" | ГКО-1-6-9005 |  | -//- | шт | 2 | 467.06 | 934.12 |  | 5-7 дней
45 | 7. Панель осветительная светодиодная | R-LED-220 |  | -//- | шт | 1 | 3216.18 | 3216.18 |  | 5-7 дней
46 | 8. Источник бесперебойного питания ИБП 6 кВА ИДП-1-1/1-6-220-Т | ИБП 6 кВА ИДП-1-1/1-6-220-Т |  | АО Электромаш | шт. | 1 | 79058.98 | 79058.98
47 | 9. Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 5e с задним кабельным организатором | 27B-F5-24BL |  | Элтекс Коммуникации | шт. | 3 | 11797.5 | 35392.5 |  | производство
48 | 10. Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+ | MES 2428 |  | Элтекс Коммуникации | шт. | 2 | 53344.06 | 106688.12 |  | производство
49 | 11. SFP модуль WDM, 1.25 G, TX 1550 нм, RX 1310 нм, LC, DDM | SFP-1.25 G, TX 1550 нм, RX 1310 нм, LC, DDM |  | -//- | шт. | 4 | 3025 | 12100 |  | производство
50 | 12. Компьютер HP EliteDesk 800 G4 SFF/ Core i7-8700k/ 16Gb/ 512Gb SSD/ DVDRW/ Win10Pro |  | 4KW59EA#ACB | «HP» | шт | 1 | 122412.07 | 122412.07
51 | 13. Монитор HP V214A 20.7IN |  |  | «HP» | шт | 1 | 10888.79 | 10888.79 |  | 2-3 дня
52 | 14. Системный телефонный аппарат | STA30W / STA30G |  | «Максиком» |  | 15 | 10283.79 | 154256.85 |  | 30 дней производство
53 | 15. АТС Максиком MP48 | МР48 Maxicom |  | «Максиком» | шт. | 1 | 61309.49 | 61309.49 |  | производство 30 дней
54 | 16. Кросс 19", предсобранный 1U, 8 портов SC/UPC, 9/125 мкм | NTSS-RFOB-1U-8-2SC/U-9-SP1 |  | «Эмилинк» | шт. | 1 | 2843.5 | 2843.5 |  | наличие
55 | 17. Патч-корд оптический 1 м | SC/UPC-SC/UPC SM |  | «Эмилинк» | шт. | 2 | 181.5 | 363 |  | наличие
56 | 18. Кросс настенный Микро, предсобранный, 4 порта SC/UPC, 9/125 мкм | NTSS-WFOBМк-4-SC/U-9- SP1.5G0А |  | «Эмилинк» | шт. | 1 | 726 | 726 |  | наличие
| Лотки и короба | [6 empty] | 0
57 | 1. Лоток перфорированный | 50х100х3000 | 35262HDZ | «ДКС» | м. | 52 | 913.7205 | 47513.466 |  | 3-5 дней
58 | 2. Консоль BM на лоток с осн.100 | BBL | BBL4010HDZ | -//- | шт. | 52 | 554.631 | 28840.812 |  | 3-5 дней
59 | 3. Пластина для электрического контакта, медь | PTCE | BPL2903 | -//- | шт. | 17 | 107.4728 | 1827.0367 |  | наличие
60 | 4. Пластина соединительная | GTO 50 | 37301HDZ | -//- | шт. | 51 | 165.0033 | 8415.1683 |  | 3-5 дней
61 | 5. Миниканал с крышкой TMC 50/2x20 |  | 314 | -//- | шт. | 30 | 119.3924 | 3581.7705 |  | 3-5 дней
62 | 6. Плоский угол |  | 654 | -//- | шт. | 4 | 65.0611 | 260.2446 |  | наличие
63 | 7. Внутренний угол |  | 655 | -//- | шт. | 4 | 65.0611 | 260.2446 |  | наличие
64 | 8. Соединение на стык |  | 653 | -//- | шт. | 10 | 69.2307 | 692.307 |  | наличие
65 | 9. Коробка под приборы под 2 модуля Viva |  | 10033 | -//- | шт. | 14 | 82.467 | 1154.538 |  | 3-5 дней
66 | 10. Розетка компьютерная RJ-45 кат.6 |  | 45057 | -//- | шт. | 64 | 1472.5095 | 94240.608 |  | 3-5 дней
67 | 11. Крепежные материалы |  |  | -//- | шт. | 384 | 2 | 768 |  | в наличии
Кабельные изделия
68 | 1. Кабель для локальных компьютерных сетей | F/UTP-5e -HF 4x2x0,52 |  |  | м. | 1620 | 63.3402 | 102611.124 | кратно 500м | наличие
69 | 2. Патч-корд RJ-45 - RJ-45 |  |  |  | шт | 50 | 0 | 0
70 | 3. Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 1620 | 7.5075 | 12162.15 |  | наличие
71 | 4. Кабель телефонный | ТППнг(A)-HF 30x2x0.5 |  |  | м. | 10 | 395.5875 | 3955.875 |  | в наличии мск
72 | 5. Кабель оптический одномодовый | ДПЛ-нг(А)-HF-04У (1х4)-2,7кН |  |  | м. | 50 | 109.725 | 5486.25 | мин партия для производства 2000м | производство от 30-50 дней
73 | 6. Пусконаладочные работы СКС |  |  |  | шт | 1
3. Система радиовещания и телевидения
74 | 1. Радиорозетка скрытая |  |  |  | шт | 8 | 72.9036 | 583.2288 |  | в наличии
75 | 2. Радиоприемник трехпрограммный | "Нейва ПТ-322-1" |  | ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" | шт | 8 | 1905.75 | 15246 |  | 30 дней производство
76 | 3. Устройство подачи программ вещания | УППВ 1918 М1 исп. У" |  | -//- | шт | 1 | 292281.99 | 292281.99 |  | производство 30 дней
77 | 4. Коробка ограничительная | "КРА-4" |  | -//- | шт | 2 | 358.05 | 716.1 |  | производство 30 дней
78 | 5. Блок Модуль IP для установки в БИП-03 |  |  | -//- | шт | 1 | 17671.5 | 17671.5 |  | производство 30 дней
79 | 6. Коллинеарная антена (420-512 МГц) | Anli A-100 MU |  | «РАДИОРЕЗЕРВ» | шт | 1 | 5601.75 | 5601.75
80 | 7. Обьектовая станция «Стрелец мониторинг» | МУ05 П469/0,5 |  | «АргусСпектр» | шт | 1 | 75075 | 75075
81 | 8. Мачта для антенны | МА50 |  | «Сателлит ЛТД» | шт | 1 | 3216.675 | 3216.675
82 | 9. Устройство сопряжения | "УС-1" |  | -//- | шт | 1 | 277.2 | 277.2
83 | 10. Антенна внешняя | Радант 320FM |  | -//- | шт | 1 | 6308.61 | 6308.61
84 | 11. Кронштейн стационарный для крепления антенны | МА47 |  | -//- | шт | 1 | 1732.5 | 1732.5
85 | 12. Грозозащита | ОВР |  | -//- | шт | 2 | 4042.5 | 8085
86 | 13. Информатор телефонный | "С2000-ИТ |  | «Болид» | шт | 1 | 4419.03 | 4419.03 |  | Наличие
87 | 14. Трос стальной 8,3мм |  |  |  | м | 8 | 98.175 | 785.4
88 | 15. Наконечник для троса заземления | КВТ35-8-9 |  |  | шт | 2 | 47.2626 | 94.5252 |  | наличие
89 | 16. Сжим для троса заземления | У859М |  |  | шт | 2 | 95.6686 | 191.3373 |  | наличие
90 | 17. Широкополосный громкоговоритель | PA-03Т |  | «Roxton» | шт | 10 | 656.04 | 6560.4 |  | наличие
91 | 18. Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 |  | ТД Тинко | шт | 3 | 190.575 | 571.725 |  | в наличии
Кабельные изделия
92 | 1. Коаксиальный кабель 50 Ом | РК50-7-313нг(С)-HF |  | ТД Тинко | м | 100 | 284.7075 | 28470.75 | мин партия для заказа 500м | 30-45 раб дней Спецкабель
93 | 2. Труба гофрированная ПВХ (серия 9), Дном.=16, |  |  | -//- | м | 440 | 7.5075 | 3303.3 |  | наличие
94 | 3. Кабель радиофикации | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 |  | -//- | м | 240 | 28.7814 | 6907.5468 | покупка кратно 400м | наличие
95 | 4. Кабель радиофикации | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х1,5 |  | -//- | м | 90 | 72.9729 | 6567.561 | мин партия для заказа 200м | 30-45 раб дней
96 | 5. Кабель симметричный для технологии LonWorks, групповой прокладки | КАЭфПнг(А)-HF 1x2x0,64 |  | -//- | м. | 20 | 47.3435 | 946.869 | мин партия 30м | наличие в санкт-петербурге 3-5 дней
97 | 6. Кабель для локальных компьютерных сетей | F/UTP-5e - HF 4x2x0,52 |  | -//- | м. | 10 | 63.3402 | 633.402 |  | наличие и
98 | 7. Металлорукав в ПВХ оболочке диам. 20мм |  |  | -//- | м. | 20 | 100.485 | 2009.7 | Ввод в здание кабеля РК50-7-313нг(С)-HF | наличие
99 | 8. Пусконаладочные работы ПВ |  |  |  | шт | 1
4. Система охранного телевидения
Оборудование
100 | 1. Видеокамера купольная | B1510DR S |  | BEWARD | шт | 42 | 11099.55 | 466181.1 |  | наличие Beward
101 | 2. Уличная цилиндрическая | B1510RCVZ |  | BEWARD | шт | 13 | 10348.8 | 134534.4 |  | наличие Beward
102 | 3. Коммутатор 24 порта 1G с PoE, 4 порта 10G | MES2324P |  | Eltex | шт | 5 | 108086.055 | 540430.275 |  | производство
103 | 4. Горизонтальный кабельный органайзер 1U | NTSS-HORG-1U |  | ЭМИЛИНК | шт | 10 | 542.85 | 5428.5 |  | наличие
104 | 5. Патч-панель NTSSPREMIUMUTP, 19", 48 портов RJ45, cat.5е, 1U | NTSS-PP-PM-2U-48-UTP-RJ45-5e-DUA |  | ЭМИЛИНК | шт | 6 | 3811.5 | 22869 |  | наличие
105 | 6. Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C 0.5м | NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-0.5- LSZH-BL |  | ЭМИЛИНК | шт | 60 | 173.25 | 10395 |  | наличие
106 | 7. Видеорегистратор | BK1232H-P16 |  | Beward | шт | 4 | 43913.1 | 175652.4 |  | наличие Beward
107 | 8. Компьютер | G4 TWR/ Core i7-8700K/ 16GB/ 512GB SSD/ GeForce GTX 1060 3GB/ DVD-RW/ Win10Pro | 4KX46EA | «HP» | шт | 2 | 146204.52 | 292409.04 |  | производство
108 | 9. Жесткий диск SEAGATE Barracuda, 8Тб | SkyHawkAI ST8000VE0004, 8Тб, HDD, SATA III, 3.5" |  | SEAGATE | шт | 8 | 24406.305 | 195250.44 | надо подбирать аналог
109 | 10.Монитор HP V214A 20.7IN | ProDisplay V214a |  | «HP» | шт | 4 | 10903.2 | 43612.8 |  | производство
110 | 11. SFP-модуль Медный Gigabit Ethernet; RJ45 | SFP-TP-RJ45 | 256114 | ТД Тинко | шт | 10 | 2278.815 | 22788.15 |  | производство 30 дней
Кабельная продукция
111 | 1. Кабель наружного исполнения типа «витая пара» | F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 6088 | Спецкабель | м | 600 | 63.3402 | 38004.12 | кратно 500м | наличие и
112 | 2. Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF | 100942 | Паритет | м | 2200 | 63.3402 | 139348.44 | кратно 500м | наличие и
113 | 3. Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH нг(А)-HF | 101087 | Паритет | м | 8 | 54.7124 | 437.6988 | покупать только бухту 305м | под заказ Тинко 10 дней
| Материалы | [6 empty] | 0
114 | 1. Металлорукав Р3-Н из нержавеющей стали 32мм с протяжкой | zeta44408 |  | ЗЭТА | м | 40 | 83.1716 | 3326.862 |  | наличие
115 | 2. Труба легкая гофрированная с протяжкой Д=16мм, ПВХ | 91916 |  | ДКС | м | 2700 | 7.5075 | 20270.25 |  | наличие
116 | 3. Клипса для гофр. трубы Д=16мм (100 шт) | PR13.0120 |  | Промрукав | шт | 81 | 2 | 162 |  | наличие
117 | 4. Крепеж-скоба 32 мм для металлорукава (100 шт) | 43620-10 |  | Экопласт | шт | 110 | 60.06 | 6606.6 |  | наличие
118 | 5. Разъем кабельный | RJ-45 | 234818 | ТД Тинко | шт | 55 | 3.8115 | 209.6325 |  | наличие
119 | 6. Направляющие (уголки) для напольных шкафов | УО-75 |  | ЦМО | компл. | 21 | 817.74 | 17172.54 |  | в наличии мск 2-3 дня
120 | 7. Комплект монтажный №1 | КМ -1 |  | ЦМО | компл. | 6 | 436.59 | 2619.54 |  | наличие
121 | 8. Блок силовых розеток 19” со шнуром, 9 розеток | БР-9П-Ш |  | ЦМО | шт | 3 | 2002.77 | 6008.31 |  | в наличии мск 2-3 дня
122 | 9. Пусконаладочные работы СВН |  |  |  | шт | 1
5. Система автоматизации и управления
119 | 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-КДЛ 2И |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 | 3802.304 | 7604.608 |  | 2-3 дня
120 | 2. Блок сигнально пусковой | С2000-СП4/220 |  | -//- | шт. | 47 | 2807.2 | 131938.4 |  | производство40-80 дней
121 | 3. Блок сигнально пусковой | С2000-СП1 исп.1 |  | -//- | шт. | 5 | 2342.56 | 11712.8 |  | Наличие
122 | 4. Резервный источник питания РИП-12 исп.51 | (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | АЦДР.436534.004-01 | -//- | шт. | 2 | 5460.73 | 10921.46 |  | производство 20-40 дней
123 | 5. Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный | Delta DT 1217 |  | -//- | шт. | 2 | 3661.2785 | 7322.557 |  | наличие
Кабельные изделия
124 | 1. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRНF 1x2x0,5 |  | -//- | м. | 900 | 57.2118 | 51490.593 | покупка 1000м | наличие
125 | 2. Силовой кабель огнестойкий | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 |  | -//- | м. | 110 | 79.926 | 8791.86 | Аналог Кабель ППГ-Пнг(А)-FRHF 3х1.5 (N PE) 0.66кВ (бухта 100м) | в наличии аналог
126 | 3. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | КСБГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 |  | «Спецкабель» | м. | 150 | 335.1787 | 50276.8035 | покупка кратно 200м | 30-40 дней производство
Материалы
127 | 1. Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 1160 | 7.5075 | 8708.7 |  | наличие
128 | 2. Держатель клипса CFС16G | 41616 |  | Т.:+7 495 916-52-62 | шт. | 2670 | 2 | 5340 |  | наличие
129 | 3. Миниканал серии TMC, 15х17, белый | 303 |  |  | м. | 10 | 52.0328 | 520.3275 |  | 3-4 дня
130 | 4. Крепежные материалы |  |  |  | шт. | 2670 | 2 | 5340 |  | наличие
131 | Пусконаладочные работы cистема автоматизации и управления |  |  |  | шт | 1
Система порошкового пожаротушения
132 | 1. Прибор приемно-контрольный и управления | C2000-ACПT |  |  | шт. | 2 | 7941.78 | 15883.56
133 | 2. Блок индикации | C2000-ПT |  |  | шт. | 1 | 5239.08 | 5239.08
134 | 3. Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  |  | шт. | 2 | 3160.08 | 6320.16
135 | 4. Устройство дистанционного пуска | УДП-51 3-ЗМ |  |  | шт. | 2 | 472.3488 | 944.6976
136 | 5. Извещатель дымовой оптико-электронный | ДИП-31 |  |  | шт. | 6 | 360.9144 | 2165.4864
137 | 6. Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный | Delta DT 12045 |  |  | шт. | 4 | 818.6987 | 3274.7946
138 | 7. Прогамное обеспечение «Орион» с ключом доступа. 1 27 |  |  |  | шт. | 2 | 11782.155 | 23564.31
139 | 8. Считыватель брелоков Touch Memory | Считыватель-2 |  |  | шт. | 2 | 416.5854 | 833.1708
140 | 9. Извещатель охранный мгнито-контактный | ИО 102-26 «Аякс» исп. 02 |  |  | шт. | 3 | 1899.4899 | 5698.4697
141 | 10. Дымосос в комплекте | ДПЭ(1ЦМ) |  |  | шт. | 1 | 35189.385 | 35189.385
142 | 11. Узел стыковочный | YC- 1 вп |  |  | шт. | 4 | 20543.985 | 82175.94
143 | 12. Установка вакуумной пылеуборки в комплекте | АССпир |  |  | шт. | 1 | 26172.3 | 26172.3
144 | 13. Установка вакуумной пылеуборки в комплекте | АССклип |  |  | шт. | 1 | 33310.2 | 33310.2
145 | 14. Сменный фильтр-накопитель для установки АССклин |  |  |  | шт. | 5 | 4389 | 21945
146 | 15. Диод | КД521 А |  |  | шт. | 22 | 11.55 | 254.1
147 | 16. Диод | КД280А |  |  | шт. | 22 | 11.55 | 254.1
148 | 17. Резистор | С2-ЗЗН-0.5-4,7кОм |  |  | шт. | 18 | 11.55 | 207.9
149 | 18. Резистор | С2-33Н-0,5- l,5кОм |  |  | шт. | 12 | 11.55 | 138.6
150 | 19. Резистор | С2-ЗЗН-0,5-8,2кОм |  |  | шт. | 8 | 11.55 | 92.4
151 | 20. Светоуказатель светодиодный «Автоматика отключена» | KOП25П |  |  | шт. | 3 | 414.645 | 1243.935
152 | 21. Светоуказатель светодиодный «Порошок не входи» | KOП25П |  |  | шт. | 3 | 414.645 | 1243.935
153 | 22. Светоуказатель светодиодный со встроенной сиреной «Порошок уходи» | KOП25C |  |  | шт. | 3 | 803.88 | 2411.64
154 | 23. Модуль порошкового пожаротушения | МПП(р)-8У |  |  | шт. | 6 | 4481.4 | 26888.4
155 | 24. Резервный источник питания 24В, 2A | PИП-24 исп. 51 |  |  | шт. | 2 | 5488.56 | 10977.12
156 | 25. Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный | Delta DT 1207 |  |  | шт. | 4 | 1271.9322 | 5087.7288
157 | 26. Доводчик с рычажной тягой без фиксации в открытом состоянии | №4s (белый) |  |  | шт. | 3 | 1115.73 | 3347.19
158 | 27. Замок электромагнитный | М1 - 150 (белый) |  |  | шт. | 3 | 1386 | 4158
159 | 28. Выключатель автоматичесий 2-х полюсный U=220 | 1 Р 1 6A бкА |  |  | шт. | 2 | 288.75 | 577.5
160 | 29. Щиток модульный для автоматических выключателей | Бокс КМПн 2/2 |  |  | шт. | 2 | 100.7276 | 201.4551
Кабельньте изделия
161 | 1. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | KCБГнг(A)-FRHF 2x2x0,78 |  |  | м. | 94 | 335.1787 | 31506.7969
162 | 2. Кабель симметри чный для систем охраны групповой прокладки | KПCнr(A)-FRHF 1 х2х 1,0 |  |  | м. | 67 | 82.7996 | 5547.5759
163 | 3. Кабель симметри чный для систем охраны групповой прокладки | KПCЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 |  |  | м. | 207 | 54.0159 | 11181.2882
164 | 4. Силовой кабель огнестойкий | BBГнr(A)-FRHF Зх 1,5 |  |  | м. | 20 | 79.926 | 1598.52
Материалы
165 | 1. Гофрированная труба из ПBX (серия 9), Дном. =16, | 91916 |  |  | м. | 330 | 7.5075 | 2477.475
166 | 2. Держатель клипса CFC I 6G | 41616 |  |  | шт. | 690 | 2 | 1380
167 | 3. Миниканал серии TMC, 25/1x17, белый | 304 |  |  | м. | 58 | 52.0328 | 3017.8995
168 | 4. Крепежный материал |  |  |  | шт. | 1200 | 2 | 2400
169 | 5. Пена однокомпонентная огнезащитная балл.740 мл | DF1201 DKC |  |  | шт. | 1 | 1603.44 | 1603.44
ЗИП
170 | 1. Модуль порошкового пожаротушсния | MПП(p)-8У |  |  | шт. | 4 | 4481.4 | 17925.6
171 | Извсщатсль дымовой оптико-электронный | ДИП-31 |  |  | шт. | 2 | 360.91 | 721.82
172 | ПНР Система порошкового пожаротушения |  |  |  | шт. | 1
Система аудиосопровождения
173 | Комплект звукового оборудования Kit Max Focus В составе: |  |  | «АльфаЗвук»
174 | 1. Комбинированный микшер-усилитель CVGAUDIO M-483Tm |  |  |  | шт. | 1 | 52503.99 | 52503.99
175 | 2. Потолочный громкоговоритель CVGAUDIO CRX6T |  |  |  | шт. | 24 | 4069.065 | 97657.56
176 | 3. Акустический кабель PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 |  |  |  | м | 300 | 161.7 | 48510
177 | 4. Профессиональный настольный конденсаторный микрофон CVG AUDIO MT505 |  |  |  | ктт. | 1 | 3537.765 | 3537.765
178 | ПНР Система аудиосопровождения |  |  |  | шт. | 1
Система контроля и управления доступа
179 | 1. Контроллер управления доступом | C2000-2 исп.1 |  |  | шт. | 6 | 3812.0544 | 22872.3264
180 | 2. Резервированный источник питания | РИП-12 ИСП.51 |  | -//- |  | 6 | 5460.73 | 32764.38
181 | 3. Аккумуляторная батарея DELTA | DTM 1217 |  |  | шт. | 6 | 3661.2785 | 21967.671
182 | 4. Доводчик с рычажной тягой без фиксации в открытом состоянии | №4s (белый) |  | Hopa-M | ілт. | 10 | 1115.73 | 11157.3
183 | 5. Врезной электромеханический замок LBP85.2 | LBP85.2 |  | «PERCo» | шт. | 10 | 0 | 0
184 | 6. Кнопка выхода | EXIT 500 |  |  | шт. | 10 | 870.2694 | 8702.694
185 | 7. Считыватель бесконтактных карт | C2000-PROXY Н |  |  | шт. | 10 | 2148.8544 | 21488.544
186 | 8. Датчик положения магнитоконтактный | ИО 102-20 А2П |  |  |  | 10 | 158.235 | 1582.35
187 | 9. Компьютер компьютер G4 TWR/ Core i7-8700K/ 16GB/ 512GB SSD/ GeForce GTX 1060 3GB/ DVD-RW/ Winl0Pro | 4KX46EA |  | «HP» | шт | 1 | 135040.29 | 135040.29
188 | 10. Монитор HP Z24i G2 | 1JS08A4 |  | «HP» | шт | 1 | 24988.425 | 24988.425
189 | 11. Источник бесперебойного питания | «ИБП 1 кВА ИДП-1 -1/1 - I -220-A» |  | AO Электромаш | шт. | 1 | 25108.545 | 25108.545
190 | 12. Фильтр сетевой | Пилот |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
191 | 13. Двухканальный монитор видеодомофона VIZIT-M468MG | VIZIT-M468 |  |  |  | 2 | 7706.2986 | 15412.5972
192 | 14. Блок вызова домофона | БВД-40ЗСРL |  |  |  | 2 | 6028.8228 | 12057.6456
Кабельные изделия
193 | 1. Кабель для локальных компьютерных сетей FTP кат.5е | F/UTP-5e -HF 4x2x0,52 |  |  | м. | 100 | 63.3402 | 6334.02
194 | 2. Кабель питания | BBГнr(A)-FRHF Зх1,5 |  |  | м. | 100 | 79.926 | 7992.6
195 | 3. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | KCБГнг(A)-FRHF 2x2x0,78 |  | «Спецкабель» | м. | 100 | 335.1787 | 33517.869
196 | 4. Кабель для систем видеонаблюдения | KBK-П-2 нг (A)-HF 2x0.75 |  |  | м. | 100 | 82.79 | 8279
Материалы
197 | 1. Гофрированная труба из ПBX (серия 9). Дном.=16, | 91916 |  |  | м. | 360 | 7.5075 | 2702.7
198 | 2. Держатель клипса CFC16G | 41616 |  |  | шт. | 1080 | 2 | 2160
199 | 3. Миниканал серии TMC, 25/1x17, белый | 304 |  |  | м. | 40 | 52.0328 | 2081.31
200 | 4. Крепежные материалы |  |  |  | шт. | 3360 | 2 | 6720
Программное обеспечение
201 | ПО «APM Орион Про» в составе |  |  | 3AO HBП "Болид"
202 | 1. Монитор «Орион Про» |  |  | Тел.:(495) 662-44-88 | шт. | 1 | 5904.36 | 5904.36
203 | 2. Сервер «Орион Про» |  |  |  | шт. | 1 | 11782.155 | 11782.155
204 | 3. Администратор базы данных «Орион Про» |  |  |  | шт. | 1 | 5904.36 | 5904.36
205 | 4. Оперативная задача «Орион Про» исп.127 |  |  |  | шт. | 1 | 76936.86 | 76936.86
206 | 5. Модуль интеграции «Орион Про» |  |  |  | шт. | 1 | 24394.1544 | 24394.1544
207 | 6. Генератор отчетов «Орион Про» |  |  |  | шт. | 1 | 2952.18 | 2952.18
208 | 7. Программное обеспечение «Аудио Сервер» |  |  |  | ілт. | 1 | 0 | 0
209 | ПНР Система контроля и управления доступа |  |  |  | шт. | 1
5860962.4942

## Кабельные изделия
27 | 1. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | КСБГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 |  | «Спецкабель» | м. | 120
28 | 2. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2x1,0 |  | -//- | м. | 240
29 | 3. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x1,0 |  | -//- | м. | 390
30 | 4. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x0,5 |  | -//- | м. | 1210
31 | 5. Силовой кабель огнестойкий | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 |  | -//- | м. | 30
32 | 6. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 |  | СПКБ-Техно | м. | 780
33 | 7. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 2х2х1,0 |  | -//- | м. | 100
68 | 1. Кабель для локальных компьютерных сетей | F/UTP-5e -HF 4x2x0,52 |  |  | м. | 1620
92 | 1. Коаксиальный кабель 50 Ом | РК50-7-313нг(С)-HF |  | ТД Тинко | м | 100
94 | 3. Кабель радиофикации | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 |  | -//- | м | 240
95 | 4. Кабель радиофикации | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х1,5 |  | -//- | м | 90
96 | 5. Кабель симметричный для технологии LonWorks, групповой прокладки | КАЭфПнг(А)-HF 1x2x0,64 |  | -//- | м. | 20
97 | > | F/UTP-5e - HF 4x2x0,52 |  | -//- | м. | 10
111 | 1. Кабель наружного исполнения типа «витая пара» | F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 6088 | Спецкабель | м | 600
112 | 2. Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF | 100942 | Паритет | м | 2200
113 | 3. Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH нг(А)-HF | 101087 | Паритет | м | 8
124 | 1. Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRНF 1x2x0,5 |  | -//- | м. | 900
125 | 2. Силовой кабель огнестойкий | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 |  | -//- | м. | 110
126 | 3. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | КСБГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 |  | «Спецкабель» | м. | 150
161 | 1. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | KCБГнг(A)-FRHF 2x2x0,78 |  |  | м. | 94
162 | 2. Кабель симметри чный для систем охраны групповой прокладки | KПCнr(A)-FRHF 1 х2х 1,0 |  |  | м. | 67
163 | 3. Кабель симметри чный для систем охраны групповой прокладки | KПCЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 |  |  | м. | 207
164 | 4. Силовой кабель огнестойкий | BBГнr(A)-FRHF Зх 1,5 |  |  | м. | 20
193 | 1. Кабель для локальных компьютерных сетей FTP кат.5е | F/UTP-5e -HF 4x2x0,52 |  |  | м. | 100
194 | 2. Кабель питания | BBГнr(A)-FRHF Зх1,5 |  |  | м. | 100
195 | 3. Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | KCБГнг(A)-FRHF 2x2x0,78 |  | «Спецкабель» | м. | 100
196 | 4. Кабель для систем видеонаблюдения | KBK-П-2 нг (A)-HF 2x0.75 |  |  | м. | 100
| Огнестойкий кабель промышленного интерфейса для систем безопасности | КСБГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 |  |  | м. | 464
| Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2x1,0 |  |  | м. | 240
| Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x1,0 |  |  | м. | 457
| Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | KПCЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 |  |  | м. | 200
| Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x0,5 |  |  | м. | 2110
| Силовой кабель огнестойкий | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 |  |  | м. | 260
| Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 |  |  | м. | 780
| Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 2х2х1,0 |  |  | м. | 100
| Кабель для локальных компьютерных сетей | F/UTP-5e -HF 4x2x0,52 |  |  | м. | 1730
| Коаксиальный кабель 50 Ом | РК 50-7-313нг(С)-HF |  |  | м. | 100
| Кабель радиофикации | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 |  |  | м. | 240
| Кабель радиофикации | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х1,5 |  |  | м. | 90
|  | КАЭфПнг(А)-HF 1x2x0,64 |  |  | м. | 20
| Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 |  |  | м. | 600
| Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF |  |  | м. | 2200
| Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH нг(А)-HF |  |  | м. | 8 | Заменить на десятиметровый патчкорд
| Кабель для систем видеонаблюдения | КВК-П-2 нг(A)-HF 2х0.75 |  |  | м. | 100
| Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 5000
| Держатель клипса CFС16G | 41616 |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 10000
| Пена однокомпонентная огнезащитная балл.740 мл | DF1201 DKC |  | ЗАО «ДКС» | шт. | 1
| Миниканал серии TMC, 15х17, белый |  | 313 |  | м. | 200
| Миниканал с крышкой TMC 50/2x20 |  | 314 |  | шт. | 30
| Лоток перфорированный | 50х100х3000 | 35262HDZ | «ДКС» | шт. | 16
| Консоль BM на лоток с осн.100 | BBL | BBL4010HDZ | -//- | шт. | 48
| Пластина для электрического контакта, медь |  | PTCE | -//- | шт. | 16
| П-образный профиль PSL, L300, толщ.1,5 мм |  | BPL2903 |  | шт. | 15
| Пластина соединительная | GTO 50 | LG5000 | -//- | шт. | 32
| APM 50x20 Угол плоский |  | 00654 | -//- | шт. | 4
| AIM 50x20 Угол внутренний |  | 00655 | -//- | шт. | 4
| GM 50x20 Соединение на стык |  | 00653 | -//- | шт. | 10
| Компьютерная розетка RJ-45 кат.5E, «Viva», 1 мод., белая |  | 45037 |  | шт. | 64
| Заглушка на 1 модуль, «Viva», белая |  | 45016 |  | шт. | 1
[5 empty] | шт. | ?
34 | 1. Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 2800
35 | 2. Держатель клипса CFС16G | 41616 |  | Т.:+7 495 916-52-62 | шт. | 8610
36 | 3. Миниканал серии TMC, 15х17, белый | 303 |  |  | м. | 70
37 | 4. Крепежные материалы |  |  |  | шт. | 8610
57 | 1. Лоток перфорированный | 50х100х3000 | 35262HDZ | «ДКС» | м. | 52
58 | 2. Консоль BM на лоток с осн.100 | BBL | BBL4010HDZ | -//- | шт. | 52
59 | 3. Пластина для электрического контакта, медь | PTCE | BPL2903 | -//- | шт. | 17
60 | 4. Пластина соединительная | GTO 50 | 37301HDZ | -//- | шт. | 51
61 | 5. Миниканал с крышкой TMC 50/2x20 |  | 314 | -//- | шт. | 30
62 | 6. Плоский угол |  | 654 | -//- | шт. | 4
63 | 7. Внутренний угол |  | 655 | -//- | шт. | 4
64 | 8. Соединение на стык |  | 653 | -//- | шт. | 10
65 | 9. Коробка под приборы под 2 модуля Viva |  | 10033 | -//- | шт. | 14
66 | 10. Розетка компьютерная RJ-45 кат.6 |  | 45057 | -//- | шт. | 64
Кабельные изделия
69 | 2. Патч-корд RJ-45 - RJ-45 |  |  |  | шт | 50
70 | 3. Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 1620
71 | 4. Кабель телефонный | ТППнг(A)-HF 30x2x0.5 |  |  | м. | 10
72 | 5. Кабель оптический одномодовый | ДПЛ-нг(А)-HF-04У (1х4)-2,7кН |  |  | м. | 50
98 | 7. Металлорукав в ПВХ оболочке диам. 20мм |  |  | -//- | м. | 20
114 | 1. Металлорукав Р3-Н из нержавеющей стали 32мм с протяжкой | zeta44408 |  | ЗЭТА | м | 40
115 | 2. Труба легкая гофрированная с протяжкой Д=16мм, ПВХ | 91916 |  | ДКС | м | 2700
116 | 3. Клипса для гофр. трубы Д=16мм (100 шт) | PR13.0120 |  | Промрукав | шт | 81
117 | 4. Крепеж-скоба 32 мм для металлорукава (100 шт) | 43620-10 |  | Экопласт | шт | 110
118 | 5. Разъем кабельный | RJ-45 | 234818 | ТД Тинко | шт | 55
119 | 6. Направляющие (уголки) для напольных шкафов | УО-75 |  | ЦМО | компл. | 21
120 | 7. Комплект монтажный №1 | КМ -1 |  | ЦМО | компл. | 6
121 | 8. Блок силовых розеток 19” со шнуром, 9 розеток | БР-9П-Ш |  | ЦМО | шт | 3
127 | 1. Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), Дном.=16, | 91916 |  | ЗАО «ДКС» | м. | 1160
128 | 2. Держатель клипса CFС16G | 41616 |  | Т.:+7 495 916-52-62 | шт. | 2670
129 | 3. Миниканал серии TMC, 15х17, белый | 303 |  |  | м. | 10
130 | 4. Крепежные материалы |  |  |  | шт. | 2670
165 | 1. Гофрированная труба из ПBX (серия 9), Дном. =16, | 91916 |  |  | м. | 330
166 | 2. Держатель клипса CFC I 6G | 41616 |  |  | шт. | 690
167 | 3. Миниканал серии TMC, 25/1x17, белый | 304 |  |  | м. | 58
168 | 4. Крепежный материал |  |  |  | шт. | 1200
169 | 5. Пена однокомпонентная огнезащитная балл.740 мл | DF1201 DKC |  |  | шт. | 1
197 | 1. Гофрированная труба из ПBX (серия 9). Дном.=16, | 91916 |  |  | м. | 360
198 | 2. Держатель клипса CFC16G | 41616 |  |  | шт. | 1080
199 | 3. Миниканал серии TMC, 25/1x17, белый | 304 |  |  | м. | 40
200 | 4. Крепежные материалы |  |  |  | шт. | 3360

## Заказная спецификация по кабелю
|  |  |  | Мин. Кол-во | Тинко, ОПТ |  | ТПД Паритет | Мин. Кол-во | Cумма | Кабель РФ | Мин. Кол-во | Cумма
4 раб. дн.
Огнестойкий кабель промышленного интерфейса для систем безопасности | КСБГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 | м. | 500 | 600 | 294682.44 | 176809.464 |  |  |  | 402500 | 600 | 241500
| аналог КИС-РПГнг(А)-FRHF 2х2х0,78 | м. |  | 600 | 192394 | 115436.4 | 162016 | 600 | 97209.6
Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2x1,0 | м. | 300 | 400 | 52954.2 | 21181.68 | 67372.8 | 400 | 26949.12 | 48875 | 300 | 14662.5
Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x1,0 | м. | 500 | 600 | 29214.9 | 17528.94 | 21801.12 | 600 | 13080.672 | 36593 | 500 | 18296.5
Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | KПCЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 | м. | 200 | 200 | 23236.2 | 4647.24 | 29893.6 | 200 | 5978.72 | 21367 | 200 | 4273.4
Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x0,5 | м. | 2200 | 2200 | 17690.4 | 38918.88 | 21168 | 2200 | 46569.6 | 16203.5 | 2200 | 35647.7
Силовой кабель огнестойкий | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 | м. | 300 | 300 | 88056 | 26416.8 | 98291.7 | 400 | 39316.68 | 59673.5 | 300 | 17902.05
Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 | м. | 800 | 800 | 24123 | 19298.4 |  |  | 0
Кабель симметричный для систем охраны групповой прокладки | КПСТТнг(А)-HF 2х2х1,0 | м. | 100 | 200 | 70726 | 14145.2 |  |  | 0
Кабель для локальных компьютерных сетей | F/UTP-5e -HF 4x2x0,52 | м. | 1830 | 1830 | 30540 | 55888.2 | 33360 | 1830 | 61048.8
Коаксиальный кабель 50 Ом | РК 50-7-313нг(С)-HF | м. | 100 | 100 | 262045.44 | 26204.544 |  |  | 0
Кабель радиофикации | КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 | м. | 300 | 400 | 24123 | 9649.2 |  |  | 0
Кабель радиофикации | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х1,5 | м. | 100 | 200 | 57429 | 11485.8 |  |  | 0
| КАЭфПнг(А)-HF 1x2x0,64 | м. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63250 | 20 | 1265
Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | м. | 600 | 610 | 33360 | 20349.6 |  |  | 0
Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF | м. | 2440 | 2440 | 33360 | 81398.4 |  |  | 0
Кабель типа «витая пара» | F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH нг(А)-HF | м. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
Кабель для систем видеонаблюдения | КВК-П-2 нг(A)-HF 2х0.75 | м. | 100 | 200 |  | 0 | 49932 | 200 | 9986.4 | 81535 | 200 | 16307
523922.348
[6 empty] | Итого: | 405323.666